专业技术企业拓展实习

毕业论文(设计)

题    目

专业班级

姓    名

所在学院

实习日期20XX年X月至20XX年X月

实习单位

实习岗位

企业指导教师

学校指导教师

完成时间：20XX年  月

承  诺  书

我谨此郑重承诺：

本毕业设计（论文）是本人在指导老师指导下独立撰写完成的。凡涉及他人观点和材料，均依据著作规范作了注释。如有抄袭或其它违反知识产权的情况，本人愿接受学校处分。

承诺人（签名）：

年   月   日

撰写要求

1、格式要求：

（1）封面如上页,（题目）处可以自拟副标题。

（2）标题下面写明系、专业、班级、学号、姓名、指导教师、实习时间等。

（3）采用A4纸打印，装订规范整齐。

2、内容撰写基本要求：

（1）要求以实习亲身经历和体验为依据，要有鲜明的主题，确切的依据，严密的逻辑性。

（2）要简明扼要，图文并茂。

（3）必须是通过自己的组织加工写出来的，切勿照抄书本。

（4）应由封面，前言、目录、正文、结语等部分组成。全文应在7000字以上。

（5）中文字要编排合理（编写要求及格式可参见模板格式），书写要工整、清楚，图表要美观。

3、应包含的内容：

（1）实习单位（或工程项目）情况简介。

（2）你在该单位实习的具体时间（从200×年×月×日——200×年×月×日）；你所从事的工作岗位或参与的技术工作的具体情况介绍；具体的工作完成过程。

（3）具体写出完成技术工作的具体过程、工作过程中遇到的技术难题，解决的思路和办法以及解决时涉及到的知识、能力和素质，自己的感想与体会，本部分是论文（设计）的核心内容。本部分内容可按工作的各个环节设置小标题来书写。

（4）说明整个实习后的体会与收获。重点写自己的知识、能力素质与工作岗位的要求有那些差异？存在哪些问题？并分析造成这些问题的原因，解决问题的思路和对教学的建议。

目  录

1  前言	1

2  实习目的	1

2.1 实习的目的	1

2.2 实习的意义	2

3  实习单位简介	2

4  实习内容	2

4.1 质检员的岗位职责	2

4.2 顶岗实习内容	3

5  问题与建议	4

5.1 钢筋质量通病	4

5.2 控制混凝土楼面裂缝的产生	5

6	结论	5

致谢	6

参考文献	7

附  录	8

可根据需要添加二级、三级目录

# 1  前言

2011年我们XX专业迎来了实习的时刻，我们都清楚，这个行业需要的不仅仅有我们在学校的丰富理论知识，更重要的是我们在深入这个行业熟悉的过程，通过实践来增加我们以后在合格社会竞争的可能性。

实践是大学生活的第二课堂，是知识增长和发展的源泉，是检验真理的试金石，也是大学生锻炼成长的有效途径。我们的知识和能力只有在实践中才能发挥作用，才能得到丰富、完善和发展。我们想要成长，就要勤于实践，将所学的理论知识与实践相结合一起，在实践中继续学习，不断总结,逐步完善,有所创新，并在实践中提高自己由知识、能力、智慧等因素融合成的综合素质和能力，为自己事业的成功打下良好的基础。

……

# 2  实习目的

## 2.1 实习的目的

通过一段时间的生产实习，我已对建筑这个行业有了较多的认识，在这段时间里，通过亲身实践丰富自己，为毕业后顺利进入建筑行业正常轨道打下良好基础。通过在学校的两年学习，我学到了很多，但我深知仅凭现在的知识范围，在这浩浩荡荡的建筑大军中，是几乎可以忽略不计的。所以我应该到施工现场去学习，实习是锻炼自己的好机会，是以后融入社会的桥梁。要想以后在庞大的建筑队伍中驰骋，就必须有自己的资本，这就需要我们这些在学校这个羽翼下面走出去，去面对这个社会。

实习能让我们开阔视野，增长见识，为我们以后更好的把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过实习，我们能够了解发现施工管理过程中存在的问题、理论和实际冲突的难点知识，学会综合运用所学知识，提高分析和解决专业问题能力。为适应社会做铺垫，为以后工作打基础。锻炼自己，将技能熟练化，反过来还能检验书上的理论的正确性，有利于融会贯通，开拓更深的视野，对建筑产生一个可管理性的认识，不与现实相脱节。

## 2.2 实习的意义

通过顶岗实习，我可以进行职业素质方面的强化训练，是我提前了解社会，增强我的岗位意识和岗位责任感，最大限度的提高综合素质。

在我认为，顶岗实习有以下三个意义：

（1）转变观念，顶岗实习可以让我们真正从学习中切换到现实社会，在思想上观念上适应社会，培养社会需要的职业素养

（2）增强岗位意识，顶岗实习将使我们真正走向一线质量性工作，从基层做起，培养岗位责任和职业品质，要想走向成功，就必须增强岗位意识，满足现代社会对我们的基本要求。

（3）增强社会经验，通过顶岗实习，可以真正走向岗位，通过实践增强工作能力，增加与人沟通和适应的能力，实践出真知，行动长才干，建筑行业需要我们的就是丰富的社会经验。

……

# 3  实习单位简介

……

# 4  实习内容

## 4.1 质检员的岗位职责

在进入中建三局以后，我一直从事的是质检员的岗位，所以首先要了解质检员的岗位职责：

- 对项目的质量管理工作负责。

- 参与技术方案、交底、措施制定的初步编制。

- 参与质量通病纠正预防措施的初步编制。

- 按有关规范及交底情况组织检查、监督，及时掌握工程质量动态、核定分项工程质量等级，杜绝不合格品进入下道工序。并对该项资料进行保存。

- 参与样板施工，确保样板施工达到质量要求。

- 组织项目质量验收工作，参与不合格品的评审并对其处置结果进行跟踪检查。

- 组织收集分项工程质量检查评比记录，确保工程技术资料与工程进度同步。

- 对每天质量情况进行记录，报告并跟踪督促作业队整改，参与质量的过程控制。参加隐蔽工程、分项工程的验收工作及预留、预埋洞口标高的检查，模板几何尺寸、轴线标高的复核并做好记录。

- 参与公司组织的质量大检查及项目质量事故处理分析。

## 4.2 顶岗实习内容

从******工程我经历了基础到装饰装修以及分户验收，作为质检员需要做的就是对每一个施工工序严格检查，把好质量关，依据建筑工程质量验收规范对每一个检验批做好验收工作。

### 4.2.1工程简介

本工程二组团由2-1#~2-9#楼共9栋18~32层高层住宅组成，结构形式为剪力墙结构。工程建筑结构安全等级为二级，抗震设防类别为丙类，抗震烈度为8度，建筑耐火等级为一级，结构设计使用年限为50年。地上部分标准层层高均为3.0米。

### 4.2.2施工内容及要求

4.2.2.1 模板加工

（1）先熟悉图纸，了解构件的几何尺寸，下料时要弹线，保证模板边平直，表面起皮的模板不能使用。

（2）模板周转使用后有出现破损的必须修复完好后使用。

4.2.2.2 剪力墙模板施工

（1）剪力墙上的门窗洞口模板采用定型模板支设。为加强刚度，内侧模板用木枋加固，施工时先贴海绵胶条防止漏浆，确保棱角顺直美观，为了防止门窗洞口跑模，在附加筋上焊定位钢筋，限制门窗洞口模板位置。

（2）墙柱根部用冲击钻在周围设置限位钢筋，上部采用混凝土支撑做内撑。墙柱钢筋绑扎之前，将底层墙柱施工缝处剔毛，钢筋绑扎完成后将垃圾清理干净，模板拼缝严密后，采用12对拉螺杆加固模板。

（3）为防止墙柱根部出现烂根现象，在安装墙柱模板前，所有墙柱模板底部必须加10mm厚海绵条，并提前半天在模板下口用1：3水泥砂浆封口，避免漏浆。

（4）立面模板安装时第一块模板必须垂直，应吊线，水平弹线，按顺序安装相邻模板，外墙设置对拉螺杆孔，外墙内侧的墙垛处用小模板进行调整，保证模板布置内外墙螺杆眼均在一条直线上。

4.2.2.3 质量要求和注意事项

（1）模板拼缝不应漏浆，缝隙控制在3mm以内，如超过3mm用双面胶或透明胶带封堵。

（2）砼浇筑前，模板内的杂物清理干净，模板浇水湿润。

（3）预埋件和预埋洞口必须正确。（见表4.26）

（4）现浇结构模板安装偏差符合要求。（见表4.27）

4.2.2.4 质量保证措施

（1）作业班组必须按照施工方案及技术交底进行施工。

（2）认真执行自检、交接检、专业检“三检”制度。

（3）模板支设过程中，木屑、杂物必须清理干净。

（4）模板检查的重点：支撑体系稳定性、刚度、垂直度、模板平整度及接缝严密度，特别应注意剪力墙模板等的轴线位置，并检查水电预埋箱盒，预埋件位置，钢筋保护层厚度。

4.2.2.5 模板拆除方法

（1）拆除顺序与安装顺序相反，先支后拆，先拆除非承重模板板，后拆除承重模板，先拆纵墙模板后拆横墙模板，先拆外墙模板后拆内墙模板。

（2）拆除大跨度梁板时，宜从跨中开始，分别拆向两端，当局部有砼吸附模板时，可在模板下口用撬棍松动，严禁敲击模板。

（3）拆模时不要用力太猛，如发现有影响结构安全问题时，应立即停止拆除，经项目处理或采取有效措施后方可继续拆除。

（4）拆模时严禁使用大锤，应使用撬棍等工具，大模板拆除时，不得随意乱放，防止模板变形或受损。

……

# 5  问题与建议

## 5.1 钢筋质量通病

a、暗柱箍筋绑扎不水平，离地面第一个箍筋未按要求设置（应离地50mm），拉筋漏放、少放、未绑扎或绑扎不到位，暗柱阴角处柱主筋未绑扎或绑扎点过少。

b、剪力墙钢筋绑扎与柱相连部分的水平筋绑扎点过少。主筋搭接处无绑扎点或绑扎点少（至少要单独绑扎3点，与水平筋相交点除外），第一道水平筋的起步距离（间距的1/2），第一道水平筋有很多浇筑在砼里面的，要处理。

c、梁钢筋的绑扎①主筋的锚固长度过短，或一头长一头短；②箍筋加密区未加密或加密钢筋数目不对；③次梁与主梁相交出主梁未加密或加密钢筋个数不对；④梁柱截面相同的箍筋特别是柱边箍筋应绑扎到位；另外，梁箍筋不得倾斜；⑤梁截面钢筋直径较小，主筋与箍筋要用双肢扎丝绑扎，避免压坏、踩坏。

d、板钢筋绑扎（要求）①没有全部满扎；②一端延伸的负弯曲筋端部搭在梁的要与梁绑扎；③两端延伸的负弯曲筋中间与梁隔一绑扎；④马蹬筋垫在分布筋下（上部钢筋下层筋上），离支座第二根分布筋上；⑤垫块从板底筋的第二根底筋开始梅花形设置；⑥洞口加强筋不得漏放，加强筋间距为50，加强筋底部必须用垫块垫起，与板底筋绑扎。

## 5.2 控制混凝土楼面裂缝的产生

（1）在第一遍收光找平时，随找平用刮杠将表面刮平，同时用木抹子将表面进行原浆搓毛。不得在表面浇水后再搓，以防表面水分过度蒸发而收缩开裂。再用塑料薄膜进行覆盖，防止水分蒸发。

（2）掌握混凝土初凝时间，在初凝前进行二次收光。用铁板反复压光，并用塑料扫帚将板面混凝土进行扫毛处理。完成之后立即用塑料薄膜进行覆盖防止水分蒸发，待终凝后洒水养护时间不少于7d。

本工程剪力墙转角处设有暗柱，暗柱宽度同墙厚，应按照先绑扎暗柱钢筋后绑扎墙钢筋的顺序进行施工。

……

# 结论

……

# 致谢

本论文是在导师XXX老师的悉心指导下完成的，无论是在论文的选题、课题的研究，还是在论文的撰写中都凝聚着导师辛勤的汗水。导师渊博的学识、严谨的治学态度、积极进取的精神和谦逊务实的工作作风都使我受益匪浅。在学习中，导师悉心指导，循循善诱，使我的学术水平和实践能力都有了很大的提高；在工作中，导师不辞辛劳，以身作则，为我作出了极好的榜样。在此谨向XXX老师表示我崇高的敬意和深深的感激之情!

同时，还要感谢曾给予我关心和帮助的浙江树人大学生物与环境工程学院的各位老师和同学。

最后，对即将参加论文评议、评阅和对本论文提出宝贵意见的所有专家和老师表示诚挚的感谢。

XXX

20XX年X月

# 参考文献

[1] 沈耀良，王宝贞．废水生物处理新技术理论与应用[M]．北京：中国环境科学出版社，1999，(04)：33-37．

[2] 李科林．啤酒工业废水处理与利用技术研究进展[J]．中南林学院学报，1999，(01)：71-72．

[3] 孙金融．啤酒生产废水综合治理和探讨[J]．环境保护，1995，(11)：8-10．

[4] 何增耀，叶兆杰．农业环境科学概论[M]．上海：上海科学技术出版社，1991，(03)：20-23．

[5] 史家梁，徐亚同，张圣章，等．环境微生物学[M]．第二版．华东师范大学出版社，2000，(05)：21-25．

[6] 闰庆松，杨本杰．啤酒废水的综合治理技术[J]．重庆环境科学，1996，18(5)：33-35．

专著、论文集、学位论文、报告：

［序号］ 主要责任者．文献题名［文献类型标识］．出版地：出版者，出版年．起止页码．

期刊文章：

［序号］ 主要责任者．文献题名［J］．刊名，年，卷(期)： 起止页码．

报纸文章：

［序号］ 主要责任者． 文献题名［N］． 报纸名，出版日期 (版次)．

电子文献

［序号］ 主要责任者.电子文献题名［电子文献及载体类型标识］.电子文献的出处或可获得地址，发表或更新日期/引用日期(任选).

注：列示的文献一般不少于20篇，其中外文文献应不少于2篇，近五年文献占一半以上，指导教师审定后明确必读的主要参考文献。

# 附  录

附录1．

附录2．

附录3．